② 경기도 미세먼지 간이측정기 설치 및 효율적 운영방안 마련 연구(정책연구)

< 연구목적 및 목표 >

○ 미세먼지 간이측정기 설치에 대한 구체적인 지침이나 규정이 없어 배출오염원, 측정목적 등에 맞는 농도를 대표하는 설치지점에 대한 신뢰도를 담보 하기 어려움.

○ 이런 미세먼지 간이측정기의 효율적 운영을 위한 설치 및 운영에 대한 가이드가 부재하여 이에 상응하는 가이드라인(안)을 마련함.

< 연구내용 및 결과 >

○ 미세먼지 간이측정기 설치 운영 현황 조사 및 기술수준 조사

- 국·내외 미세먼지 간이측정기 설치 현황조사

· 활용 분야를 공사장, 교통밀집지역, 산업단지, 취약계층 이용시설 및 기타 지점으로 구분하여 운영 현황조사

· 경기도 31개 시군에서 운영중인 총 878대에 대한 설문조사 실시

[경기도 내 미세먼지 간이측증기 설치지역 사진 및 설문지 양식]

○ 미세먼지 간이측정기의 신뢰성 확보 방법 마련

- 미세먼지 및 초미세먼지 기준측정기와 간이측정기의 농도비교 분석

· 지자체 측정망에 설치된 기준측정기 대비 간이측정기의 시간별 자료를  통한 신뢰성 확보 방법 및 한계점 제시

· 현재 운영 중인 미세먼지 간이측정기와 국가측정망 기준측정기와 상관성 분석 실시

[기준측정기와 간이측정기 시계열 분석]

· 전체적 시간별 기준 측정기 결과와 간이측정기 결과의 추세는 매우 유사하게 나타남.

○ 미세먼지 간이측정기 설치 및 운영 가이드라인(안) 제시

- 설치지점 및 운영방식에 대한 미세먼지 간이측정기의 가이드라인(안) 마련

· 공사장, 교통밀집지역 등 총 6가지 상황에 따른 가이드라인(안) 제시

[미세먼지 간이측정기 설치 및 운영 가이드라인(안) 예시]

< 기대성과 >

○ 환경적 효과

- 지자체에 설치 및 운영하고 있는 미세먼지 간이측정기에 대한 관리에 활용

· 미세먼지 간이측정기를 설치해야하는 장소(고농도 비산먼지 발생지점)에 대한 특성을 고려하여 미세먼지 간이측정기를 선정하고, 주기적인 내부 정도관리등에 관한 사항을 전달하여 효율적인 운영이 가능해짐

- 「경기도 공사계약 특수조건(예규)」 개정사항에 이행할 수 있는 가이드  라인을 제공하여 정책활용 예정(경기도 미세먼지대책과_과제제안기관)

○ 사회적 효과

- 저가형 센서측정기반 기술성 확인 및 환경 조성

- 국가측정망 DB와 공동 활용 가능한 신뢰성 있는 대기측정 센서 시스템   구축을 통한 국가측정망자료의 활용성 극대화

- 지역 및 활동공간 기반 대기환경 유해인자 DB구축 및 측정기반 마련

○ 기타 성과

- 「미세먼지 간이측정기의 활용분야에 대한 연구」 한국도시환경학회 정기  학술대회 발표

- 「미세먼지 간이측정기 설치 및 효율적 운영방안 마련」 한국환경분석학회 정기학술대회 발표